## ８仕様性能証明書（冷凍冷蔵設備）
【省エネ様式８】 | [5 empty] | No.1
ALPS基金事業 仕様性能証明書（冷凍冷蔵設備）
１．被代替機／導入機器
|  |  | （旧）被代替機器 |  | （新）導入機器
メーカー
種別、製品名、型番
冷媒
運転方式（インバーターor一定速）
被代替機の導入年月
製造期間
「(C)指定設備導入事業」掲載の有無
設置場所
必要に応じて行を追加すること。
２．被代替機器の庫内環境
|  |  | 平均温度（℃） | 被代替機器の使用状況
a.庫内温度
b.蒸発温度
c.ＴＤ（aとbの温度差）
事業実施者（申請する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会）の使用環境に基づき記載してください。
計測データ等がある場合は、データに基づいて入力してください。
３.申請要件
ABいずれかを選択 |  | 申請要件 | 要件を満たすことの確認
A 『(C)指定設備導入事業』 に掲載されているもの | ☐ | 要件①－１ | ☐ 導入機が『(C)指定設備導入事業』に該当することを確認した。
☐ 導入機が『(C)指定設備導入事業』への登録が確実であるもの（新型モデル等）。
|  | 要件①－２ | 蒸発温度が | 0 | ℃における省エネ効果の算定（10％以上）
|  |  | 被代替機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
#DIV/0!
|  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
#DIV/0!
|  |  | 省エネ効果（％） |  |  | #DIV/0! | ←10.0%以上
B 『(C)指定設備導入事業』 に掲載されていないもの | ☐ | 要件②－１ | 蒸発温度が-10℃における成績係数の確認（1.33以上）
|  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[6 empty] | #DIV/0! | ←1.33以上
蒸発温度が-40℃における成績係数の確認（0.57以上）
|  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[6 empty] | #DIV/0! | ←0.57以上
|  | 要件②－２ | 蒸発温度が | 0 | ℃における省エネ効果の算定
|  |  | 被代替機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
#DIV/0!
|  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
#DIV/0!
|  |  | 省エネ効果（％） |  |  | #DIV/0! | ←10.0%以上
※成績係数（COP）＝冷凍能力(kW)／消費電力(kW)
【省エネ様式８】 | [5 empty] | No.2
４．その他
一般社団法人 漁業経営安定化推進協会
代表理事会長 三浦 秀樹 殿
ALPS事業継続基金事業の申請にあたり本紙（No.1、2）を提出します。本紙の内容に相違はありません。
なお、本紙の内容に事実と異なることがある場合には、認定を取り消されても異議申し立ては一切致しません。
| 令和○年○○月○○日 |  | 事業実施者
（メーカーまたは販売店）
印
（参考）申請要件
① | 『(C)指定設備導入事業』(※１)に掲載されているもの |  | 要件①－１ |  | 要件①－２
|  |  | 『(C)指定設備導入事業』に記載されていること |  | 被代替機器と導入機器について、使用環境での蒸発温度における成績係数を比較して、10％以上の省エネ効果を実現できる機器であること
② | 上記一覧に掲載されていない冷凍冷蔵設備 |  | 要件②－１ |  | 要件②－２
|  |  | 別途定める省エネ基準(※２)を満たすコンデンシングユニット又は当該コンデンシングユニットが消費電力量の半分以上を占める機器であること(※３) |  | 被代替機器と導入機器について、使用環境での蒸発温度における成績係数を比較して、10％以上の省エネ効果を実現できる機器であること
(※２)省エネ基準
|  |  | 蒸発温度 | 成績係数
|  |  | -10℃時 | 1.33以上
|  |  | -40℃時 | 0.57以上
（※１）(C)指定設備導入事業 https://sii.or.jp/cutback04/search/maker?tab=maker&category=refrigeration#search
（※３）コンデンシングユニットが 消費電力量の半分以上を占める機器であることを証明する資料（例：『設備動力一覧表・機器表（導入前/後）』）を添付すること。

## （補足資料）設備動力一覧表・機器表（動力リスト）
設備動力一覧表・機器表
自然冷媒機器 | [6 empty] | 冷媒名：
50万以上の機器 | 設置場所 | 品番 | 名称 | 型式・方式 | 消費電力 | 台数 | 小計 | 合計
(●印） | 冷凍機動力
その他の補機動力（定格電力を記載）
その他の補機動力（常時稼働しない機器）
備考
「(C)指定設備導入事業」に掲載されていない冷凍冷蔵設備を申請する場合で、当該コンデンシングユニットが消費電力量の半分以上を占める機器であることを示す必要がある場合に使用

## ８記入例
【省エネ様式８】 | [6 empty] | No.1
ALPS基金事業 仕様性能証明書（冷凍冷蔵設備）
１．被代替機／導入機器
|  |  |  | （旧）被代替機器 |  | （新）導入機器
メーカー |  |  |  | ××株式会社 |  | ××株式会社
種別、製品名、型番 |  |  |  | 冷凍冷蔵ユニット XXX-10XX-XX |  | 冷凍冷蔵ユニット XXX-11XX-XX
冷媒 |  |  |  | R22 |  | R463A-J
運転方式（インバーターor一定速） |  |  |  | 一定速 |  | インバーター
被代替機の導入年月 |  |  |  | XXXX年XX月
被代替機の製造期間 |  |  |  | XXXX年XX月～XXXX年XX |  | XXXX年XX月～XXXX年XX
「(C)指定設備導入事業」掲載の有無 |  |  |  | 有or無 |  | 有or無
設置場所 |  |  |  | ●●市●●町1－1 ●●漁協敷地
必要に応じて行を追加すること。
２．被代替機器の庫内環境
|  |  |  | 平均温度（℃） | 被代替機器の使用状況
a.庫内温度 |  |  |  | -15 | （事業実施者にヒアリングして簡単に記載） 通年稼働。収容率２割程度。主に缶詰と養殖餌料向けのサバ、イワシのパン冷や、販売用の氷を保管しているとのこと。
b.蒸発温度 |  |  |  | -25
c.ＴＤ（aとbの温度差） |  |  |  | 10
事業実施者（申請する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会）の使用環境に基づき記載してください。
計測データ等がある場合は、データに基づいて入力してください。
３.申請要件
ABいずれかを選択 |  | 申請要件 |  | 要件を満たすことの確認
A 『(C)指定設備導入事業』 に掲載されているもの | ☐ | 要件①－１ |  | ☐ 導入機が『(C)指定設備導入事業』に該当することを確認した。
☐ 導入機が『(C)指定設備導入事業』への登録が確実であるもの（新型モデル等）。
|  | 要件①－２ |  | 蒸発温度が | -25 | ℃における省エネ効果の算定（10％以上）
|  |  |  | 被代替機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[5 empty] | 20 | 15 | 1.3333
|  |  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[5 empty] | 22 | 12 | 1.8333
|  |  |  | 省エネ効果（％） |  |  | 37.5% | ←10.0%以上
B 『(C)指定設備導入事業』 に掲載されていないもの | ☐ | 要件②－１ |  | 蒸発温度が-10℃における成績係数の確認（1.33以上）
|  |  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[5 empty] | 35 | 18 | 1.9444 | ←1.33以上
蒸発温度が-40℃における成績係数の確認（0.57以上）
|  |  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[5 empty] | 10 | 9.5 | 1.0526 | ←0.57以上
|  | 要件②－２ |  | 蒸発温度が | -25 | ℃における省エネ効果の算定
|  |  |  | 被代替機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[5 empty] | 20 | 15 | 1.3333
|  |  |  | 導入機器 | A 冷凍能力(kW) | B 消費電力(kW) | 成績係数（A/B）
[5 empty] | 22 | 12 | 1.8333
|  |  |  | 省エネ効果（％） |  |  | 37.5% | ←10.0%以上
※成績係数（COP）＝冷凍能力(kW)／消費電力(kW)
【省エネ様式８】 | [6 empty] | No.2
４．その他
下記のようなケースの場合、当欄で詳細を記述すること（根拠資料を添付）。 ・省エネ効果の算定に当たって、原則的な方法（当様式の算定方法）で算出できない等により、他の方法により算出した場合、その詳細 ・同一室内をコンデンシングユニット２台で冷却しているなど、複数台設置している場合、その構成や使用状況、省エネ効果の算定式等 ・その他
一般社団法人 漁業経営安定化推進協会
代表理事会長 三浦 秀樹 殿
ALPS事業継続基金事業の申請にあたり本紙（No.1、2）を提出します。本紙の内容に相違はありません。
なお、本紙の内容に事実と異なることがある場合には、認定を取り消されても異議申し立ては一切致しません。
| 令和○年○○月○○日 |  |  | 事業実施者 ○○漁業協同組合
（メーカーまたは販売店）
株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○
印
（参考）申請要件
① | 『(C)指定設備導入事業』(※１)に掲載されているもの |  |  | 要件①－１ |  | 要件①－２
|  |  |  | 『(C)指定設備導入事業』に記載されていること |  | 被代替機器と導入機器について、使用環境での蒸発温度における成績係数を比較して、10％以上の省エネ効果を実現できる機器であること
② | 上記一覧に掲載されていない冷凍冷蔵設備 |  |  | 要件②－１ |  | 要件②－２
|  |  |  | 別途定める省エネ基準(※２)を満たすコンデンシングユニット又は当該コンデンシングユニットが消費電力量の半分以上を占める機器であること(※３) |  | 被代替機器と導入機器について、使用環境での蒸発温度における成績係数を比較して、10％以上の省エネ効果を実現できる機器であること
(※２)省エネ基準
|  |  |  | 蒸発温度 | 成績係数
|  |  |  | -10℃時 | 1.33以上
|  |  |  | -40℃時 | 0.57以上
（※１）(C)指定設備導入事業 https://sii.or.jp/cutback04/search/maker?tab=maker&category=refrigeration#search
（※３）コンデンシングユニットが 消費電力量の半分以上を占める機器であることを証明する資料（例：『設備動力一覧表・機器表（導入前/後）』）を添付すること。
赤文字部分を入力してください。
当様式では項目が不足する場合は、様式を加工するか、別途ご相談ください。
いずれかに✓
事業実施者に確認
メーカーに確認
仕様性能証明書と一緒に、各蒸発温度における冷凍能力・消費電力が確認できる資料（能力線図や能力表）※をご提出ください。
※被代替機、導入機器いずれも必要です。
日付と事業実施者（機器を導入する漁協等の名称）を記入すること
社判でも可
記入例
「(C)指定設備導入事業」
https://sii.or.jp/setsubi05r/search/maker?tab=maker&category=refrigeration#search
該当『有』の場合『３.申請要件』で①を選択。
該当『無』の場合『３.申請要件』で②を選択。